## Slide 1: Luftfeuchtigkeitssensoren
FHNW | Mess- und Sensortechnik

## Slide 2: Inhalt
Grundlagen
Messverfahren
Taupunktspiegelmessverfahren
Thygan

## Slide 3: Grundlagen

## Slide 4: Messverfahren

## Slide 5: Taupunktspiegelmessverfahren
Funktionsweise
Vor- & Nachteile

## Slide 6: Funktionsweise
LED-Regelung
Optische Balanceregelung des Referenzstrahles
Taupunktspiegel
Temperaturfühler
Kühlelement (Peltierelemente)
Luft- oder Gasgemisch
Versorgung
Wärmefluss

## Slide 7: Vor- & Nachteile
Vorteile | Nachteile
Prinzipiell im gesamten messtechnisch interessierenden Taupunktbereich einsetzbar | Messgenauigkeit hängt von Genauigkeit der Spiegeltemperaturmessung und der Güte der Regelung ab
Zählen zu den genauesten Hygrometern | Muss von Luftstrom durchflutet werden
Neben praktischen Messungen auch als Referenzmessmittel geeignet | Anfällig gegen mechanische Verschmutzung

## Slide 8: Thygan
Messbereich Lufttemperatur: -50° bis 50°C
Messbereich Taupunkt: -65° bis 50°C
Auflösung Temperaturwerte: 0,1 K
Auflösung der rel. Luftfeuchte: 0,1 %
Messgenauigkeit: ±0,15 K von -20° bis 50°C
±0,25 K von -65° bis -20°C

## Slide 9: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Offene Fragen?

## Slide 10: Quellen